## Slide 1
Courant alternatif triphasé
Faculté de technologies
M. Chadel

## Slide 2: Courant alternatif triphasé
Introduction
système monophasé
- installation domestique
Système triphasé
- installation industrielle
- production, transport et distribution de l’énergie électrique

## Slide 3
Courant alternatif triphasé
Introduction

## Slide 4
Courant alternatif triphasé
Courant triphasé
Source de Tension Sonelgaz
L1
L2
L3
N
V1
V2
V3

## Slide 5
Courant alternatif triphasé
Tensions simples; V
Les tensions Vi sont appelées tensions entre phase et neutre (ou tensions simples )

## Slide 6
Chapitre 4: Courant alternatif triphasé
Tensions Composées, U
U3
U2
U1
Les tensions Ui sont appelées tensions entre phases (ou tensions composées ).
Notes: La tension de référence est V1

## Slide 7
Courant alternatif triphasé
Oscillogrammes
La relation entre U et V est: U= √3 V

## Slide 9
Chapitre 4: Courant alternatif triphasé
Exemple 1
Le réseau de distribution Sonelgaz de l’ Algérie produit une tension simple de 230V
1 - Calculer Ueff
2 – Calculer la valeur maximum de U et V,
Notes: Deduire les carcteristique de reseau algerienne

## Slide 10
Courant alternatif triphasé
Récepteurs triphasés équilibrés
Récepteurs triphasés: ils sont constitués des trois éléments d’impédance Z
Les 3 éléments (Z) sont identiques (équilibrés)
Courants par phase (J): circulent dans les éléments Z du récepteur
Courants en ligne (I): circulent dans le réseau,

## Slide 11
Courant alternatif triphasé
Récepteurs triphasés équilibrés

## Slide 12
Courant alternatif triphasé
Modes de groupements des phases
Couplage étoile

## Slide 13
Chapitre 4: Courant alternatif triphasé
Modes de groupements des phases
Couplage étoile

## Slide 14
Courant alternatif triphasé
Modes de groupements des phases
Puissances en mode étoile
Le récepteur triphasé est constitué de trois dipôles consommant les mêmes puissances:
==
= =
Donc Pt= 3 VI cos
Qt=3VIsin
St=

## Slide 15
Courant alternatif triphasé
Modes de groupements des phases
Couplage Triangle

## Slide 16
Courant alternatif triphasé
Modes de groupements des phases
Couplage Triangle
A
B
C

## Slide 17
Courant alternatif triphasé
Modes de groupements des phases
Couplage Triangle

## Slide 18
Courant alternatif triphasé
Modes de groupements des phases
Puissances en mode triangle
Le récepteur triphasé est constitué de trois dipôles consommant les mêmes puissances:
==
= =
Donc Pt= 3 UJ cos
Qt=3UJsin
St=

## Slide 19
Courant alternatif triphasé
Puissances en régime triphasé équilibré
Puissances en mode triangle
I=√3J
Pt= 3 UJ cos
Qt=3UJsin
St=
Puissances en mode étoile
U=√3V
Pt= 3 VI cos
Qt=3VIsin
St=
Donc, quel que soit le couplage
P=
Q=
SI