## Slide 1
L’apport de la biotechnologie en OCE
: Air abrasion

## Slide 2
Plan du travail :
1 Introduction .................................................................................................................................................... 4
2 L’air abrasion .................................................................................................................................................. 4
2.1 Historique ............................................................................................................................................. 4
2.2 Définition ............................................................................................................................................. 5
2.3 Caractéristiques physico-techniques de l’air abrasion ......................................................................... 5
2.3.1 Le type de gaz ................................................................................................................................. 5
2.3.2 La pression et le débit des particules ............................................................................................... 5
2.3.3 Le type, la taille et la forme des particules ...................................................................................... 6
2.3.4 La taille et l’angulation de la buse ................................................................................................... 7
2.3.5 La distance entre la buse et la surface dentaire ............................................................................... 8
2.4 Mécanisme d’action de l’air abrasion .................................................................................................. 9

## Slide 3
2.5 Description du système d’air abrasion ................................................................................................. 9
2.5.1 Composants principaux ................................................................................................................... 9
2.5.2 Composants accessoires ................................................................................................................ 10
2.5.2.1 Miroir intra-oral résistant à l'air abrasion ............................................................................. 10
2.5.2.2 Sand-trap® ............................................................................................................................ 11
2.5.2.3 Système d'évacuation à très haut volume .............................................................................. 11
2.5.2.4 Micro-Vibes 2® ................................................................................................................... 12
2.5.3 Fonctionnement ............................................................................................................................. 12
2.5.4 Rôle de l’eau ................................................................................................................................. 13
2.6 Différents systèmes ............................................................................................................................ 14
2.6.1 Air flow prep K1®, EMS .............................................................................................................. 14
2.6.2 RONDOflex® plus 360, Kavo ...................................................................................................... 14
2.6.3 AquaCare®, Velopex ..................................................................................................................... 15
2.6.4 PrepStart®, Danville Materials ..................................................................................................... 16
2.6.5 MicroEtcher IIA®, Danville Materials ......................................................................................... 17

## Slide 4
2.6.6 PrepMaster®, Groman Dental ....................................................................................................... 18
2.7 Avantages ........................................................................................................................................... 18
2.8 Inconvénients ..................................................................................................................................... 20
2.9 Indications de l'air abrasion en Odontologie Conservatrice/Endodontie ............................................ 22
2.9.1 Aide au diagnostic ......................................................................................................................... 22
2.9.2 Lésion carieuse de classe I, III, IV et V ......................................................................................... 23
2.9.3 Lésion carieuse de classe Ⅴ ........................................................................................................... 24
2.9.4 Réparation d'un joint composite / amalgame ................................................................................. 24
2.9.5 Élimination des restaurations composites ..................................................................................... 25
2.9.6 Lésion cervicale d’usure ................................................................................................................ 25
2.9.7 Traitement des défauts de l’émail .................................................................................................. 26

## Slide 5
2.9.7.1 Fissures ................................................................................................................................ 26
2.9.7.2 Micro taches ........................................................................................................................ 26
2.9.7.3 Dysplasies de l'émail............................................................................................................ 27
2.9.7.4 Dent ébréchée ...................................................................................................................... 27
2.9.8 Autres applications en odontologie ............................................................................................... 28
2.9.8.1 Lésions des sillons ............................................................................................................... 28
2.9.8.2 Lésions carieuses des dents temporaires .............................................................................. 28
2.9.8.3 En endodontie ...................................................................................................................... 29
2.10 Limites d’utilisation ........................................................................................................................... 30
2.11 Contre-indications de l'air abrasion .................................................................................................... 30
2.12 Protocole de l’utilisation de l'air abrasion .......................................................................................... 31
3 Conclusion .................................................................................................................................................... 32
4 Bibliographie ................................................................................................................................................ 32

## Slide 6: Introduction :
L’air abrasion, développée dans les années 1950 par le Dr R. Black, est une alternative à l’instrumentation rotative en odontologie. Bien qu’ayant connu un succès initial, elle n’avait pas trouvé sa place dans la dentisterie conservatrice de l’époque. Aujourd’hui, l’évolution vers une dentisterie préventive et minimale redonne de l’intérêt à cette technique. Les traitements conservateurs s’intègrent désormais dans une approche globale en quatre phases : diagnostique, prophylactique, restauratrice et de maintenance. Cette nouvelle démarche est motivée par les avancées en cariologie, en matériaux et en technologies. L'air abrasion est une technologie qui s'inscrit à plusieurs niveaux dans l'application des concepts d'économie tissulaire (Houtmann 2005

## Slide 7: Objectifs
Présenter de manière complète le concept d’air abrasion,
depuis son historique jusqu’à ses applications cliniques modernes en odontologie conservatrice et en endodontie.
Analyser les caractéristiques techniques et les mécanismes d’action de l’air abrasion,
afin de comprendre son fonctionnement et les paramètres influençant son efficacité.
Évaluer les avantages, limites et indications de l’air abrasion,
les situant par rapport aux autres techniques de préparation et de traitement dentaires.
Décrire les protocoles cliniques et les différents systèmes d’air abrasion disponibles,
pour aider à une utilisation clinique maîtrisée et optimisée.

## Slide 8
Analyser les caractéristiques physico-techniques :
type de gaz utilisé,pression et débit,nature et granulométrie des particules,paramètres de la buse (taille, angulation),distance d’application.
Expliquer le mécanisme d’action de l’air abrasion sur les tissus dentaires.
Décrire les composants matériels du système d’air abrasion (principaux et accessoires).
Comparer les différents appareils disponibles sur le marché (Airflow prep K1®, RONDOflex®, AquaCare®, PrepStart®, MicroEtcher®, PrepMaster®).
Meilleur appareil : Airflow prep K1®Raison : Il combine efficacité clinique, précision de préparation, confort pour le patient, et facilité d’utilisation reconnue, ce qui en fait l’option la plus polyvalente et performante dans la majorité des indications cliniques.

## Slide 9: Définition
L’air abrasion est une technique micro-invasive utilisant un flux à grande vitesse de poudres propulsées par de l’air comprimé ou d’autres gaz. Elle peut avoir une action prophylactique d’aéro-polissage ou une action abrasive (Berti on 1 Mar 2024). Les termes « air micro-abrasion » et «préparation cinétique de la cavité» ont été utilisés indifféremment pour décrire ce procédé (Houtmann 2005).

## Slide 10: Avantages
Rapidité et efficacité de coupe
Traitement à minima Traitement atraumatique
Confort dans la procédure: diminue la douleur
Méthode alternative efficace pour certains types de patients
Technique de collage amélioré
Technique biocompatible
Diminution de l’indication de l’anesthésie
Procédure difficile
Efficacité moindre sur la dentine cariée
Pollution de l’air par la poudre d’alumine
Absence de sensation tactile
Élimination non sélective avec la poudre d’alumine
Difficulté du champ visuel lors de la préparation
Inconvénients

## Slide 11
Indications de l'air abrasion en Odontologie Conservatrice/Endodontie

## Slide 12
Limites d’utilisation
Bien qu’utile en dentisterie conservatrice, il est inadaptée aux préparations exigeant des formes nettes (Ag, inlays/onlays, couronnes) et inefficace sur les grandes cavités carieuses ou restaurations métalliques. Elle nécessite un matériel coûteux, encombrant, et ne remplace ni l’instrumentation rotative ni le mordançage acide
Contre-indications de l'air abrasion
CI chez les patients allergiques à la poussière, asthme ou maladies pulmonaires, ainsi qu’en cas de caries sous-G, chirurgie buccale ou parodontale récente. Elle expose à des risques graves comme l’emphysème sous-cutané ou l’embolie gazeuse si l’air comprimé pénètre les tissus ou les vaisseaux

## Slide 13: Cas clinique
Un patient de 32 ans s’est présenté avec une lésion carieuse initiale sur la face occlusale d’une molaire, confirmée par examen visuel et transillumination. Après isolement par digue, la lésion a été préparée à l’aide d’un système d’air abrasion utilisant des particules d’oxyde d’aluminium de 27 µm, permettant une élimination sélective et atraumatique des tissus déminéralisés
Carie de fissure observée sur la surface occlusale de la deuxième molaire mandibulaire.
2) L’embout de l’appareil d’abrasion à air est placé sur la molaire.
3) Élimination de la carie avec une préparation de cavité minimale.
4) La cavité est restaurée avec une restauration préventive en résine. (Observé à 16X sous microscope opératoire dentaire) »
Hegde VS, Khatavkar RA. A new dimension to conservative dentistry: Air abrasion. J Conserv Dent. 2010 Jan;13(1):4-8

## Slide 14: Conclusion
Depuis son introduction, l'air abrasion s'est révélé être un instrument réellement valable en odontologie conservatrice. La technique est efficace et sure si ses applications sont bien respectées. À elle seule, elle ne peut constituer une méthode de substitution totale de l'instrumentation rotative mais elle fait partie de l'arsenal thérapeutique du médecin dentiste.